Bonjour Xavier,

La procédure est la suivante :

- Mettez vous en mode Automatique :

- Faites un appui maintenu sur le bouton de sélection (•) >5s jusqu'à ce que "YEAR" apparaisse à l'écran :

- Faites défilez les différents Menu en faisant des appuis bref (<0.5) sur le bouton sélection (•) jusqu'à ce que JUNE

- Modifiez ensuite les heures à l'aide des flèches de navigation, validez avec le bouton de sélection, modifiez ensuite les minutes et validez de nouveau avec le bouton de sélection, Faites de même pour "DEC". Faites de nouveau défiler les Menu avec le bouton de sélection jusqu'à retourner sur l'affichage Automatique :

Bonne journée,