| Smart | Je veux | Si (thermomètre eau piscine) | Et (Temps) (Blanc = tarif EDF nuit / Bleuté = tarif EDF jour) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompe ON | Température d’eau > 4° à 12° < | Départ 0h01 : lundi. = 3h / J – 3h / sem. |
| 2 | Pompe ON | Température d’eau > 12° à 16° < | Départ 0h01 : samedi, mardi = 3h / j – 6h / sem. |
| 3 | Pompe ON | Température d’eau > 16° à 20° < | Départ 0h01 : lundi, mercredi, vendredi. = 3h / j - 9h/sem. |
| 4 | Pompe OFF | Température d’eau < = 60° | Stop 3h : lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi. |
| 5 | Pompe ON | Température d’eau > 20° à 24° < | Départ 15h : Mardi, jeudi, samedi, dimanche. = 3h / j – 12h / sem. |
| 6 | Pompe ON | Température d’eau > 24° à 28° < | Départ 15h : tous les jours. = 3h / j – 21h / sem. |
| 7 | Pompe ON | Température d’eau > = 28° | Départ 14h : tous les jours. = 4h00 / j - 28h00 / sem. |
| 8 | Pompe OFF | Température d’eau < = 60° | Stop 18h : tous les jours |

PROGRAMMES DES FILTRATIONS EN MODE AUTOMATIQUE

LA PAC NE DOIT PAS ËTRE EN SERVICE EN MODE AUTOMATIQUE